学士宾馆空调项目采购文件

一、采购项目名称、采购清单及要求：

1.采购项目名称：学士宾馆空调采购项目

2.采购组织类型：分散采购自行组织

3.采购方式：询价

- 4.采购项目概况：

| - 序号 | - 名称及要求 | - 数量 | - 采购预算 | - 保修期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 风管式室内机/美的/MDV-D45T2/N1-C3 | 26台 | - 人民币46万元（包含设备费、材料费、运输费、吊装费、安装调试费、税费） | - 整机2年 |
| - 2 | 风管式室内机/美的/MDV-D56T2/N1-C3 | 26台 |  |  |
| - 3 | 室外机/美的/MDV-504W/D2SN1 | 1台 |  |  |
| - 4 | 室外机/美的/MDV-615W/D2SN1 | 2台 |  |  |
| - 5 | 室外机/美的/MDV-735W/D2SN1 | 1台 |  |  |
| - 6 | 线控器/美的/KJR-90W/BK | 52个 |  |  |
| - 7 | 多联机材料 | 52 |  |  |

注：1.以上价格包含设备费、材料费、运输费、吊装费、安装调试费、税费等全部费用在内。2.“多联机材料及安装费”：费用包干，包括但不限于：铜管、保温管、电线、送/回风口铝合金百叶、空调制冷剂、吊装费、人工费等费用；空调室外机组基础及电气设施由甲方负责安装。3.空调应为原厂全新产品，能提供原厂保修。4.中标供应商结算需提供增值税专票。

二、投标文件要求

投标人的投标文件中应包含以下内容（投标文件密封，一式两份，一正一副，胶装成册。所有证件均须真实、有效，复印件均须加盖公章，缺少以下任意一项内容即作无效标处理）：

- 1.投标报价清单(含设备费，辅料费，拆装费，吊装费，税费等全部费用。投标报价高于采购限价者视为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准)。投标报价清单见附件。

- 2.营业执照副本复印件；

3.投标人开户银行、户名、账号；

4.投标代表身份证复印件；如非法定代表人投标，另提供法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件；

5.售后服务承诺书（产品质量、保修、服务等承诺）；

6.提供自采购公告发布之日起至开标截止时间止的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“浙江政府采购网”（zfcg.czt.zj.gov.cn）投标人信用查询网页截图（至少提供2个）（以开标当日采购人核实的查询结果为准

7.其他相关材料（采购文件采购清单要求提供的证明材料等）。

三、投标文件递交及开标时间：

1.开标时间：2021年10月22日14:00。

2.开标地点：湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区二号行政楼204室。

3.联系人：柴老师。

4.电话：19805820117。

四、中标办法

本项目根据报价、售后服务承诺等确定拟中标单位。

注：如出现中标供应商弃标情况，采购人将根据实际情况，采用“按序递补”或“重新招标”的方式重新确定中标供应商

五、付款方式

验收合格后一次性支付全款，中标供应商开具增值税专票给采购人，采购人在7个工作日内支付货款。

六、完成时间和施工地点

完成时间：2021年12月31日。

施工地点：湖州市学士路学士宾馆。

七、产品质量和服务要求

1.中标供应商提供的空调及附件必须为符合国家标准的合格产品，且为原厂全新产品。如采购人验收或使用时发现中标供应商提供的产品或服务不符合国家标准或行业标准，采购人将依据《中华人民共和国消费者权益保护法》和《浙江省实施〈中华人民共和国消费者权益保护法〉办法》有关规定对中标供应商进行索赔，并终止合同。

2.中标供应商必须按照国家标准或行业标准实施安装工作，并承担全部安全责任。中标供应商应在规定完成时间内完成安装调试等工作。

八、产品保修期限

产品质量保修期为：整机质保2年，自项目验收合格之日起计算。2年内因质量问题的产品调换、退货和维修所发生的一切费用均有中标供应商承担。

九、履约保证金

本合同履约保证为合同价5%。签订合同后，中标供应商转账至采购人银行账户。履约保证金不计息，合同履行结束七个工作日内，采购人无息退还给中标供应商。

附件：学士宾馆空调采购项目报价清单。

湖州师范学院资产经营有限公司

2021年10月11日

附件：投标报价清单

学士宾馆空调采购项目报价清单

| 序号 | 产品名称 | 品牌/型号 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风管式室内机 | 美的MDV-D45T2/N1-C3 | 26台 |  |  |
| 2 | 风管式室内机 | 美的MDV-D56T2/N1-C3 | 26台 |  |  |
| 3 | 室外机 | 美的MDV-504W/D2SN1 | 1台 |  |  |
| 4 | 室外机 | 美的MDV-615W/D2SN1 | 2台 |  |  |
| 5 | 室外机 | 美的MDV-735W/D2SN1 | 1台 |  |  |
| 6 | 线控器 | 美的KJR-90W/BK | 52个 |  |  |
| 7 | 多联机材料 |  | 52 |  |  |
| 5 | 总计 | 大写：人民币 元（小写：￥ 元） |  |  |  |

（报价总计高于采购限价￥466596元为无效报价）

投标供应商（盖章）：

投标代表（签字）：

日期：

日期：