湖州师范学院资产经营有限公司东校区快递服务点

电缆施工项目询价文件

一、采购项目名称、概况及预算：

1.采购项目名称：湖州师范学院资产经营公司东校区快递服务点电缆施工项目

2.采购组织类型：分散采购自行组织

3.采购方式：询价

- 4.采购项目概况及预算：

| 序号 | 项目名称 | 内容 | 采购预算 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东校区快递服务点电缆施工项目 | 电力电缆、低压熔断器、电表供货、安装、测试，以及电缆井建造等 | 人民币35000元 |

注：以上采购预算包含货物费、施工费、运输费、税费等全部费用在内。

二、投标文件要求

投标人的投标文件中应包含以下内容（投标文件密封，一式两份，一正一副，胶装成册。所有证件均须真实、有效，复印件均须加盖公章，缺少以下任意一项内容即作无效标处理）：

- 1.投标报价清单(含货物费、施工费、运输费、税费等全部费用。投标报价高于采购预算者视为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准)。投标报价清单见附件1；

- 2.营业执照副本复印件；资质证书副本复印件；安全生产许可证副本复印件；浙江省省外供应商进浙承接业务备案表（如需）。

3.投标人开户银行、户名、账号；

4.投标代表身份证复印件；如非法定代表人投标，另提供法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件；

5.产品质量及售后服务承诺书；

6.其他相关材料（采购文件报价清单要求提供的证明材料等）。

三、投标文件递交及开标时间：

1.开标时间：2024年3月8日14:00

2.开标地点：湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区二号行政楼204室

3.联系人：沈老师

4.联系电话：0572-2321025

四、中标办法

本项目根据报价、售后服务承诺等确定拟中标单位。

注：如出现废标情况，招标人将根据实际情况，采用“按序递补”或“重新招标”的方式重新确定中标人

五、付款方式

项目验收合格后，一次性支付合同货款。

六、施工时间及地点

施工时间：根据招标人要求完成施工。

施工地点：湖州师范学院东校区田径场。

七、质量保证

1.投标人提供的产品必须为原厂生产的合格产品，符合相关国家标准。如招标人验收或使用时发现中标人提供的为假冒伪劣产品，招标人将依据《中华人民共和国消费者权益保护法》和《浙江省实施〈中华人民共和国消费者权益保护法〉办法》有关规定对中标人进行索赔。

2.中标人供应的产品如不符合采购文件和合同要求，招标人有权无条件退货，责任全部由中标人承担。

湖州师范学院资产经营有限公司

2024年3月1日

附件1：投标报价清单

湖州师范学院资产经营公司东校区快递服务点电缆施工项目投标报价清单

| 序号 | 名称 | 规格要求 | 单位 | 数量 | 单价 |  | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电力电缆 | YJV国标铜芯电缆/4*50+1*25 | 米 | 110 |  |  |  |
| 2 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面120mm2以下） | 个 | 2 |  |  |  |
| 3 | 电缆井 | 砖砌电缆井：600*800*800，含土方开挖、回填，墙面粉刷、盖板等 | 座 | 1 |  |  |  |
| 4 | 电缆试验 | 电缆泄漏试验 | 项 | 1 |  |  |  |
| 5 | 管内牵引 | 疏通管道，管井 | 项 | 1 |  |  |  |
| 6 | 机械牵引电缆 | 机械牵引电缆 | 项 | 1 |  |  |  |
| 7 | 低压熔断器 | 100A三相熔断器 | 个 | 1 |  |  |  |
| 8 | 电表 | 60A三相电表 | 个 | 1 |  |  |  |
| 9 | 费用合计 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 管理费及税金 | 增值税专票税率金9%，管理费及税金合计不得超15% |  |  |  |  |  |
| 11 | 总价 | 人民币X万X仟X佰X拾X元整（￥ ） |  |  |  |  |  |